| По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Архангельск (8182)63-90-72 |  | Калининград (4012)72-03-81 | Нижний Новгород (831)429-08-12 | Смоленск (4812)29-41-54 |
| Астана +7(7172)727-132 |  | Калуга (4842)92-23-67 | Новокузнецк (3843)20-46-81 | Сочи (862)225-72-31 |
| Белгород (4722)40-23-64 |  | Кемерово (3842)65-04-62 | Новосибирск (383)227-86-73 | Ставрополь (8652)20-65-13 |
| Брянск (4832)59-03-52 |  | Киров (8332)68-02-04 | Орел (4862)44-53-42 | Тверь (4822)63-31-35 |
| Владивосток (423)249-28-31 |  | Краснодар (861)203-40-90 | Оренбург (3532)37-68-04 | Томск (3822)98-41-53 |
| Волгоград (844)278-03-48 |  | Красноярск (391)204-63-61 | Пенза (8412)22-31-16 | Тула (4872)74-02-29 |
| Вологда (8172)26-41-59 |  | Курск (4712)77-13-04 | Пермь (342)205-81-47 | Тюмень (3452)66-21-18 |
| Воронеж (473)204-51-73 |  | Липецк (4742)52-20-81 | Ростов-на-Дону (863)308-18-15 | Ульяновск (8422)24-23-59 |
| Екатеринбург (343)384-55-89 |  | Магнитогорск (3519)55-03-13 | Рязань (4912)46-61-64 | Уфа (347)229-48-12 |
| Иваново (4932)77-34-06 |  | Москва (495)268-04-70 | Самара (846)206-03-16 | Челябинск (351)202-03-61 |
| Ижевск (3412)26-03-58 |  | Мурманск (8152)59-64-93 | Санкт-Петербург (812)309-46-40 | Череповец (8202)49-02-64 |
| Казань (843)206-01-48 |  | Набережные Челны (8552)20-53-41 | Саратов (845)249-38-78 | Ярославль (4852)69-52-93 |
| Единый адрес: buk@nt-rt.ru |  |  |  |  |

Опросный лист для заказа БЛОК-БОКСА ПОЖАРНЫХ ГИДРАНТОВ (БПГ)

| ## Информация о Заказчике |  |
| --- | --- |
| Наименование организации, предприятия |  |
| Адрес |  |
| Руководитель предприятия (Ф.И.О. полное) |  |
| Телефон (факс) руководителя |  |
| Контактное лицо |  |
| Телефон/факс, E-mail контактного лица |  |
| Адрес обустраиваемого объекта |  |
| Количество установок |  |

| № п/п | Наименование параметра (Вопросы) | Ед. изм. | Значение Параметра (Ответы) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Степень огнестойкости здания по СНиП 21-01-97* | - |  |
|  | Климатический район эксплуатации сооружения | - |  |
|  | Скоростной напор ветра | кПа |  |
|  | Вес снегового покрова | кПа |  |
|  | Сейсмичность | балл |  |
|  | Абсолютная минимальная температура | ºС |  |
|  | Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0.92 | ºС |  |
|  | Категория помещения по взрывопожарной опасности по НПБ 105-03 | - |  |
|  | Габаритные размеры блока - Длина________________________________________________ - Ширина______________________________________________ - Высота_______________________________________________ | - мм мм мм |  |
|  | Вид кровли - Полукруглая__________________________________________ - Треугольная__________________________________________ - Другая_______________________________________________ | - Да/ нет Да/ нет - |  |
|  | Режим работы - автоматический/ ручной _________________________________ - периодический/ непрерывный ____________________________ | - - - |  |
|  | Рабочее давление - На входе _______________________________________________ - На выходе _____________________________________________ | - МПа МПа |  |
|  | Вход воды (продукта) - Количество___________________________________________ - Диаметр______________________________________________ | - шт мм |  |
|  | Выход воды (продукта) - Количество______________________________________________ - Диаметр_________________________________________________ | - шт мм |  |
|  | Задвижки (условный проход на приеме/ на напоре)_________________ - На коллекторе (с электроприводом/ с ручным приводом)________ - На гребенке (с электроприводом/ с ручным приводом) _________ - Изготовитель привода_____________________________________ | мм - - - |  |
|  | Перечень необходимых первичных приборов системы автоматики: - Контроль давления на приёме и выходе (ДМ2005 или МП4)_____ - Контроль температуры внутри здания________________________ - Световая и звуковая сигнализация (да/ нет)___________________ - Контроль других параметров (перечислить требуемые)_________ | - - - - - |  |
|  | Отопление - Водяное________________________________________________ - Электрическое__________________________________________ - Тип приборов___________________________________________ - Температура теплоносителя (в случае водяного отопления)____ - Температура в блоке_____________________________________ | - Да/ нет Да/ нет - ºС ºС |  |
|  | Вентиляция: - Естественная (дефлектор)_________________________________ - Механическая (вентилятор)_______________________________ | - Да/ нет Да/ нет |  |
|  | Наличие окон _______________________________________________ - Количество_____________________________________________ - Размеры________________________________________________ | Да/ нет шт мм |  |
|  | Расположение соединительных коробок (снаружи/ внутри) | - |  |
|  | Степень защиты аппаратуры устанавливаемой снаружи блока | - |  |
|  | Наличие охранно-пожарной сигнализации (да/ нет/ тип приборов) | - |  |
|  | Площадка перед входом - Высота установки | Да/ нет мм |  |
|  | Комплектность поставки | - |  |
|  | Цветовые решения: - – стены снаружи/ внутри__________________________________ - – кровля, ворота, двери, штапики, нащельники_______________ - – логотип_______________________________________________ | - - - - |  |
|  | Планируемый срок поставки продукции | - |  |
|  | Прочие условия по изготовлению и поставке сооружения | - |  |

| По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Архангельск (8182)63-90-72 |  | Калининград (4012)72-03-81 | Нижний Новгород (831)429-08-12 | Смоленск (4812)29-41-54 |
| Астана +7(7172)727-132 |  | Калуга (4842)92-23-67 | Новокузнецк (3843)20-46-81 | Сочи (862)225-72-31 |
| Белгород (4722)40-23-64 |  | Кемерово (3842)65-04-62 | Новосибирск (383)227-86-73 | Ставрополь (8652)20-65-13 |
| Брянск (4832)59-03-52 |  | Киров (8332)68-02-04 | Орел (4862)44-53-42 | Тверь (4822)63-31-35 |
| Владивосток (423)249-28-31 |  | Краснодар (861)203-40-90 | Оренбург (3532)37-68-04 | Томск (3822)98-41-53 |
| Волгоград (844)278-03-48 |  | Красноярск (391)204-63-61 | Пенза (8412)22-31-16 | Тула (4872)74-02-29 |
| Вологда (8172)26-41-59 |  | Курск (4712)77-13-04 | Пермь (342)205-81-47 | Тюмень (3452)66-21-18 |
| Воронеж (473)204-51-73 |  | Липецк (4742)52-20-81 | Ростов-на-Дону (863)308-18-15 | Ульяновск (8422)24-23-59 |
| Екатеринбург (343)384-55-89 |  | Магнитогорск (3519)55-03-13 | Рязань (4912)46-61-64 | Уфа (347)229-48-12 |
| Иваново (4932)77-34-06 |  | Москва (495)268-04-70 | Самара (846)206-03-16 | Челябинск (351)202-03-61 |
| Ижевск (3412)26-03-58 |  | Мурманск (8152)59-64-93 | Санкт-Петербург (812)309-46-40 | Череповец (8202)49-02-64 |
| Казань (843)206-01-48 |  | Набережные Челны (8552)20-53-41 | Саратов (845)249-38-78 | Ярославль (4852)69-52-93 |

Единый адрес: buk@nt-rt.ru